ООО «Научно–производственное объединение Агрегат»

142307, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, ул. Комсомольская 12 Б. ООО «НПО Агрегат» тел. (496) 72-37–236(5), факс (496)72-37-237, (496) 72-37-238

Е-Маil: info@agregatnpo.ru

Сайт: http://www.agregatnpo.ru/

Опросный лист

на плавающее устройство верхнего забора топлива (ПУВ)

| 1 | Производительность ПУВ (номинальная), м3/ч материала |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид продукта, хранимого в емкости |  |
| 3 | Климатическое исполнение, температура, °С |  |
| 4 | Материал элементов трубопроводов и механизма поворота ПУВ |  |
| 5 | Тип резервуара (обозначение или эскиз с указанием внутреннего диаметра, толщины и материала стенки) |  |
| 6 | Наличие и расположение элементов жесткости внутри резервуара (эскиз) |  |
| 7 | Максимальная высота налива топлива |  |
| 8 | Тип забора топлива (верхний, нижний) |  |
| 9 | Размеры патрубков приемо-раздаточных и привязка их к стенкам и днищу резервуара |  |
| 10 | Размеры горловины и крышки резервуара (при верхнем заборе топлива) (эскиз) |  |
| В комплект поставки ПУВ, как неотъемлемые части, входят: - управляемый выпускной обратный клапан с раздаточным патрубком; - приемный патрубок с обратным клапаном; - устройство послойного отбора проб с системой визуализации качества топлива; - аналоговая система контроля положения поплавков внутри резервуара - ответные фланцы на приемный и раздаточный патрубки (по ГОСТ 12820-80, уплотнительные поверхности исполнений 4 и 5 Ру 1,6 МПа и присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80) с крепежом и уплотнениями. |
| 11 | Наименование предприятия, заполнившее опросный лист |  |
| 12 | Почтовый индекс и адрес |  |
| 13 | Телефон с кодом города |  |
| 14 | Факс |  |
| 15 | Е-mail |  |
| 16 | Должность и подпись |  |
| 17 | Наименование предприятия, для которого заказывается ПУВ |  |
| 18 | Почтовый индекс и адрес |  |
| 19 | Телефон с кодом города |  |
| 20 | Факс |  |
| 21 | Е-mail |  |